Система контроля работы автономных котельных с использованием программируемых логических контроллеров и передачей информации по GSM каналу с помощью SMS сообщений.

Система контроля работы автономных котельных позволяет оповещать диспетчера и ответственного за безопасную эксплуатацию котельных об отказах, произошедших на контролируемом оборудовании.

В состав системы входят:

- Программируемые контроллеры  в комплекте с источниками бесперебойного питания и GSM модемами, расположенные на контролируемых котельных.

-  Программируемый графический контроллер  в комплекте с источником бесперебойного питания и GSM модемом, расположенный на диспетчерском пункте.

- Сотовый телефон ответственного за безопасную эксплуатацию котельной.

Система обеспечивает:

- Контроль 10 параметров работы котлов каждой котельной

- Выдачу сообщения об изменении контролируемых параметров на сотовый телефон ответственного.

- Выдачу сообщения об изменении контролируемых параметров на экран графического контроллера, расположенного на диспетчерском пульте.

- Выделение на мнемосхеме котельной, отображенной на экране графического контроллера аварийного агрегата .

-  Дублирование сообщения об аварии звуковой и световой сигнализацией.

- Сохранение времени срабатывания контролируемых каналов в памяти контроллеров котельной и диспетчерского пульта.

- Выдачу наименования сработавшего канала на экран контроллера котельной.

- Возможность просмотра статистики аварий на экране графического контроллера.

- Запрос состояния контролируемых входов каждой котельной с сотового телефона ответственного.

- Запрос  состояния контролируемых входов каждой котельной с графического контроллера.

- Добавление новых  каналов в пределах одной контролируемой котельной.

- Добавление новых контролируемых котельных.

- Контроль как дискретных так и аналоговых сигналов.